| 天净沙系列 | CAT#:991102-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 骨骼DNA提取试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 骨骼中含有DNA，并且可以长时间不降解，因此是非常重要的考古生物学材料。本产品就是专门用于从各种动物骨骼（包括骨粉）样品中提取DNA的产品。它具有下列特点： - 微量提取，一次可以处理300 mg左右的骨骼（但需要先将骨粉变成骨粉）。 - 柱式操作，方法简单，整个过程只需要40-60分钟。 - 得到的 DNA 分子量不均匀，一般在20 Kb到100 bp之间，具体取决于骨骼的新鲜程度，骨粉的加工方法等。 - 得到的DNA可以直接用于PCR或荧光PCR反应。 - 本产品足够50次微量提取。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用大纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 骨骼DNA纯化溶液A; 991102a; 50 mL; 60mL本色瓶. 骨骼DNA纯化溶液 B; 991102b; 25 mL; 30mL棕色玻璃瓶. 骨骼DNA纯化溶液 C; 991102c; 30 mL; 30mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50 套; 塑料袋. 通用洗柱液; 60408; 50 mL; 60mL本色瓶. DNA洗脱液（基因组DNA专用）; 220125; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 991102sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 无 |
| 使用方法 | - 骨粉的制备：用自备酒精将骨骼表面擦洗干净，以防污染的现场DNA对后续PCR的影响，然后用骨钻在处理干净的骨骼区域钻取骨粉。对于已经制备好的、商品化的骨粉，可以跳过此步，直接进入下一步。 - 用天平称取 0.2 克骨粉，转移到2 mL塑料离心管中。 - 加入1 mL骨骼DNA纯化溶液A到骨粉中，充分振荡30秒混匀。（注意：骨骼DNA纯化溶液A在 4℃放置后可能会产生沉淀，使用前必须放在 65℃水浴使沉淀彻底溶解并充分摇匀后再取用，且骨粉加到骨骼DNA纯化溶液A中后会特别黏稠，需使劲振荡混匀。） - 65℃水浴放置 30分钟。 - 加入0.5 mL的骨骼DNA纯化溶液B，充分振荡30秒混匀。 - 12,000 rpm 室温离心 3分钟，小心将上清液转移到一个新的塑料离心管中。 - 加入0.5 mL骨骼DNA纯化溶液C，颠倒混匀。 - 将混合液分两次转移到离心吸附柱中，每次转移后需要 12,000 rpm 室温离心1分钟，并弃收集管中的穿透液。 - 加入0.5 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000 rpm 室温离心1分钟，弃收集管中穿透液。 - 再加入0.5 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000 rpm 室温离心1分钟，弃收集管中穿透液。 - 12,000 rpm室温离心半分钟，弃含穿透液的收集管。此步干甩十分重要，否则残留的液体会抑制后续的PCR。 - 将离心吸附柱套入到一个自备的干净的1.5 mL塑料离心管中，在离心吸附柱的滤膜的中部加入30 uL DNA洗脱液（基因组DNA专用），然后室温放置2分钟。如果先将DNA洗脱液预热到60-80℃再使用，效果更佳。 - 12,000-15,000 g室温离心1分钟，离心管中收集的样品即为骨骼DNA。 - 取少量进行电泳检测。注意：一般DNA都呈现弥散状，分布在20 Kb到 100 bp这一广泛的范围，其比例跟骨骼（或骨粉）的新鲜程度、加工过程（对骨粉）等因素密切相关。 - DNA样品可以直接用于 PCR，也可放-20℃长期保存。 |
| 关联产品 | 柱式病毒 RNA纯化试剂盒（过柱法） |

20220424dx