| 天净沙系列 | CAT#:221013-100 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人甲基化/非甲基化DNA标准品 Human Methylated/Non-Methylated DNA Set |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
| 产品及特点 | 甲基化专一PCR必须要使用经过亚硫酸氢钠（biosulfite）修饰的DNA作为模板，此修饰反应需要用非甲基化的DNA和甲基化的DNA作为对照，否则无法判断样品是否甲基化。本产品就是根据此需求而开发，它具有下列特点： - 本产品所含的甲基化DNA是通过甲基化酶修饰人的基因组DNA而得，电泳呈单一条带。 - 本产品所含的非甲基化DNA是通过以甲基化DNA为模板进过多次nested WGA（全基因组扩增）扩增并纯化制备而得，原来的甲基化位点已经极度稀释。 - 本产品主要用于检测和优化设计的甲基化引物。 - 本产品足够50次甲基化PCR，如果每次模板使用量为20ng，每次做一个甲基化和一个非甲基化对照。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 | 本产品采用5孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 人甲基化DNA，10ng/uL; 100936a; 100uL; 0.5mL红盖管. 人非甲基化DNA，10ng/uL; 100936b; 100uL; 0.5mL绿盖管. 使用手册; 100936sc; 无; 1份. |  |
| 自备试剂 | 超纯水、基因专一性甲基化PCR引物。 |  |  |
| 运输及保存 | 常温运输、-20℃保存、有效期一年。 |  |  |
| 使用方法 | - 按自备试剂对待测DNA样本，甲基化DNA对照，非甲基化DNA对照进行亚硫酸氢钠修饰和回收。 - 按下表设置30uL甲基化PCR反应（本产品不含所需试剂）： 成份; 待测样品; 阳性对照; 阴性对照. 2×PCR MagicMix; 15 uL; 15 uL; 15 uL. 亚硫酸氢钠修饰的DNA; 10-20ng; 10-20ng; 10-20ng. 甲基化PCR引物一; 0.2-0.5 uM; 0.2-0.5 uM; 0.2-0.5 uM. 甲基化PCR引物二; 0.2-0.5 uM; 0.2-0.5 uM; 0.2-0.5 uM. 超纯水; 补水到30 uL; 补水到30 uL; 补水到30 uL. - PCR参数需要用户自己根据引物和PCR产物的长度决定。 |  |
| 关联产品 | 亚硫酸氢盐DNA修饰试剂盒 |  |  |

20220908dx