| 天净沙系列 | CAT#:221018-5 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 植物油DNA纯化试剂盒（沉淀法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是专门用于从植物油中提取痕量DNA的试剂盒。由于精制食用植物油生产过程中有高温高压过程，因此DNA破坏严重。同时DNA在植物油中的溶解度非常小，因此残留DNA浓度非常低，一般在0.1-0.5pg/mL范围，要提取到这些痕量的DNA非常困难。为了解决这一难题，专门开发出了本产品，它具有下列特点： - 本试剂盒足够5次植物油DNA提取，每次50mL植物油，如果按0.1-0.5pg/mL的浓度，可提出约5-25pg的植物油DNA。 - 本产品纯化得到的植物油DNA为痕量，不能电泳检测，不能测OD（低于检测极限），只能用PCR检测。 - 沉淀法，DNA回收率高达90%。 - 适用于各种植物油，如大豆油、菜籽油、葵花籽油及各种调和油，所得DNA可以用于转基因检测。 - 操作简单，提取过程一般只需要30分钟。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品采采用大扁盒（无垫）包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 植物油DNA纯化溶液A; 221018a; 250 mL; 250mL本色瓶. 植物油DNA纯化溶液B; 221018b; 500 uL; 1.5mL白盖管. 植物油DNA纯化溶液C; 221018c; 250 mL; 250mL本色瓶. Tris饱和酚-氯仿-异戊醇 混合液（25:24:1）; 221018d; 250 mL; 250mL 棕色玻璃瓶. 微量核酸沉淀剂; 220313; 250 mL×2; 250mL本色瓶. DNA洗脱液（胶回收专用）; 220150; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 221018sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 异丙醇，75%乙醇。 |
| 使用方法 | - 在一个250mL的塑料烧杯或塑料三角瓶中（注意：只能用塑料烧杯，不能用玻璃烧杯，因为玻璃会吸附DNA），加入50mL植物油样品、50mL植物油DNA纯化溶液A和100uL植物油DNA纯化溶液B，磁力搅拌2-4小时， - 加入50mL植物油DNA纯化溶液C，继续磁力搅拌3小时。此时溶液体积为150mL。 - 将150mL混合液平均分到4个50mL离心管中（每管大约37mL），8000转离心5分钟。管中液体将分为上层的油相和下层的水相（水相大约有12mL）。 - 用移液枪直接取下层水相到新的离心管中，加入等体积的Tris饱和酚-氯仿-异戊醇（25:24:1），震荡混匀。 - 8000转离心5分钟，管中液体将分为上层的水相和下层的有机相。小心取水相到一新的离心管中。 - 各加入2倍体积的微量核酸沉淀剂（12mL液体需要加24mL微量核酸沉淀剂），颠倒混匀后，12000转离心30分钟。 - 弃上清液，保留沉淀（含植物油DNA）。 - 再离心1分钟，弃管中残留液体。 - 各用100uL DNA洗脱液（DNA片段专用）溶解沉淀，最后将400uL （每管100uL，共4管）DNA溶液汇集到1各个1.5mL的离心管中。 - 加入等体积（400uL）的Tris饱和酚-氯仿-异戊醇（25:24:1），充分震荡3分钟。 - 8000转离心5分钟，管中液体将分为上层的水相和下层的有机相。小心取水相到一新的离心管中。 - 加入2倍体积（800uL）微量核酸沉淀剂，颠倒10次混匀后，13000rpm离心15分钟，小心弃上清。 - 加入自备的75%乙醇，13000rpm离心5分钟。 - 小心弃上清。 - 再离心1分钟，吸弃管中残留液体。 - 加入50uL DNA洗脱液（DNA片段专用），溶解DNA沉淀，待用。由于50mL植物油按0.1-0.5pg/mL的浓度计算，最多可提出约5-25pg的DNA，故只能PCR检测回收效果，不能电泳和测OD。 |
| 关联产品 | 植物DNA纯化试剂盒 |

20220928dx