| 天净沙系列 | CAT#:221039-20 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 酵母化学感受态细胞制备试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本酵母化学感受态细胞制备试剂是一种通过化学处理，高效快速制备酿酒酵母化学感受态细胞，用于长期冻存以备后续转化的产品，它具有下列特点： - 一次制备，-80℃保存，多次使用，免去每次转化都要制备酿酒酵母感受态细胞。 - 操作简单，单溶液制备，除酵母培养的时间外，整个操作只需要30分钟 - 主要用于酿酒酵母S. cerevisiae，也适用于其他多种实验用酵母菌株，包括S. pombe、C. albicans、Pichia pastoris等。 - 受体酵母可以不含质粒，也可用于携带有选择性质粒的酵母（如双杂交体系中的酵母）。 - 对酿酒酵母，最高转化效率可达到0.2-1×105个转化子/ug质粒DNA。对其他酵母，效率稍低，范围在100-2000个转化子/ug质粒DNA。 - 得到的感受态细胞可以用各种线性或环状酵母穿梭质粒DNA进行转化，例如YIp, YRp, YCp, YEp和YAC等。 - 可以用于酵母双杂交、定点突变（Site－Directed Mutagenesis）、基因破坏（Gene Disruption）、等位突变基因修复（Mutant Allele Recovery）等实验。 - 本产品可以制备20只酵母感受态细胞（需要200mL酵母培养液），并还带高效转化液。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. PEG Solution; 221039; 50 mL; 60mL本色瓶. Carrier RNA; 6-0497; 1 mL*2; 2.0mL白盖管. 使用手册; 221039sc; 1份; 无. |
| 自备试剂 | YPD培养基 |  |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |  |
| 使用方法 | 一：酵母化学感受态细胞的制备 说明：按本方法制备1管酵母化学感受态细胞就需要OD600达到0.6-1.0的新鲜酵母培养液10 mL，用户需根据所需酵母感受态细胞的数量决定培养细胞的体积。如果超过10 mL，则制备液的使用量需要按比例增加。 - 挑取酵母受体菌的新鲜的单菌落（4℃放置不超过3周的也可以），接种到装在50mL 离心管中的10 mL的自备的YPD培养基中。 - 30℃摇晃培养，摇床速度250 rpm/分钟，直到OD600达到0.6-1.0（相当于0.6-1×107细胞/mL）。 - 室温3000rpm离心5 min，弃上清得酵母细胞沉淀。 - 新鲜制备适量的酵母感受态制备工作液。对10 mL酵母需要5.25 mL的工作液，其配制方法是：将4.75 mL酵母化学感受态制备液A、0.25 mL酵母化学感受态制备液B和0.25 mL酵母化学感受态制备液C加入到一个无菌的离心管中后充分震荡混匀即可。酵母感受态制备工作液可放室温待用。 - 用0.5倍体积的新鲜配制的酵母感受态制备工作液洗涤酵母细胞沉淀一次（对10 mL酵母则需要5 mL酵母感受态制备工作液）。即混合后振荡1分钟，室温3000rpm离心3分钟，去上清得洗涤后的酵母细胞沉淀。 - 再用0.02倍体积的酵母感受态制备工作液充分重悬菌体（对10 mL酵母，则需要0.2 mL酵母感受态制备工作液）。 - 按每管0.2 mL分装到冷冻管中，放入保温冰盒中冷却半小时后再放入-80℃冰箱待用。0.2 mL的感受态细胞足够1次转化使用。注意：放入保温冰盒的目的是使温度缓慢下降，急冻将使转化效率降低，这点跟大肠杆菌感受态制备过程不同。 二：化学转化酵母感受态细胞 - 将总体积不超过20 uL的0.1-5 ug质粒DNA加到刚从-80℃冰箱取出的、还处于凝固状态的0.2 mL酵母感受态细胞上。注意：最好同时做一个不加质粒DNA的阴性对照组。 - 室温充分振荡直到凝固的感受态细胞完全融化。注意：此步非常关键，如果能在恒温振荡器上37℃振荡5分钟，则效果更好。 - 加入1.4mL酵母化学感受态转化液A，轻柔颠倒混匀一分钟。 - 30℃培养1小时。 - 室温3000g离心5分钟，弃上清。 - 在酵母细胞沉淀中加1.0 mL 酵母化学感受态转化液B，振荡一分钟。 - 室温3000g离心5分钟，弃上清。 - 在酵母沉淀细胞中加入适量（如100 uL）的酵母化学感受态转化液B，混匀后在在选择培养基上全部涂盘。 - 30℃培养3-5天后即得酵母转化菌落。 |  |
| 关联产品 | 酵母电转感受态细胞制备试剂盒，裂殖酵母感受态细胞制备试剂盒。 |  |

20220919dx