| 天净沙系列 | CAT#:11-221022 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oligo（dT）25磁珠 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | Oligo(dT)25 磁珠是由生物素化标记的Oligo(dT)25与链霉亲和素磁珠结合而成，可以用在纯化具有polyA尾巴的mRNA。本产品具有下列特点： - 可以直接从Total RNA、培养细胞裂解液、组织裂解液中提取mRNA。 - 所得mRNA跟RT-PCR、Northern blot、cDNA文库构建等后续操作兼容。 - 本产品粒径均一，分散性良好。 - 非特异性吸附低，特异性高，提取的 mRNA 纯度高。 - 超顺磁性，磁含量高，可确保磁珠快速分离。 - 提取产物中的磁珠可以不用洗脱而直接进入下游的实验操作。 - 25uL本产品足够纯化1ug的mRNA。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. Oligo(dT)25 磁珠; 11-221022; 1 mL; 1.5mL本色管. 使用手册; 11-221022sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | Oligo（dT）-mRNA结合缓冲液，磁珠洗涤缓冲液，mRNA洗脱缓冲液（磁珠用） |
| 使用方法 | - 如果样品体积不足50 μL，则加入自备的DEPC水使其体积变成50 μl。如果样品体积超过50 μL，则只需要使用50 μL。需要保证样品中有100~1000ng的总RNA。 - 加入50 μL自备的Oligo（dT）-mRNA结合缓冲液，65℃加热5分钟打开RNA的二级结构，立刻放置到冰上待用。 - 将本产品从2-8℃冰箱取出，涡旋震荡30秒充分悬浮磁珠，用移液器快速吸取适量的磁珠悬浮液置于离心管中。20μL磁珠最高可捕获1000ng总RNA，加入量根据样本中总RNA量决定。 - 将离心管置于自备磁分离器上 1分钟，待溶液变澄清后，用移液器吸弃上清。 - 将离心管从磁分离器上取下，加入50 μL的悬浮液，涡旋震荡30秒混匀。 - 将离心管置于磁分离器上1分钟，待溶液变澄清后，用移液器吸弃上清液。 - 重复第5-第6步的洗涤过程 2 次。 - 将离心管磁分离器上取下来，加入50 μL结合缓冲液重新悬浮磁珠。 - 将体积为50μL的总RNA样品加入到重悬在Oligo（dT）-mRNA结合缓冲液中的磁珠中，用移液器小心吹打10次混匀。 - 将离心管置于混合仪上，室温孵育 10分钟让mRNA和Oligo（dT）充分结合。 - 将离心管置于磁分离器上1分钟，待溶液变澄清后，用移液器吸弃上清液。 - 向离心管中加入200μL磁珠洗涤缓冲液， 用移液器反复吹打10次混匀。 - 将离心管置于磁分离器上1分钟，待溶液变澄清后，用移液器吸弃上清液 - 重复第13步2 次。 - 加入10-20 μL mRNA洗脱缓冲液（磁珠用）到离心管中，用移液器轻轻吹打5 次混匀。 - 80℃孵育2分钟。 - 将离心管置于磁分离器上，待溶液变澄清后，用移液器将上清液转移到新的RNase-free离心管中，此即为 mRNA溶液。 - 可以直接使用或放-80℃长期保存。 |
| 关联产品 | mRNA纯化试剂盒（磁珠法） |

20221010dx