| 天净沙系列 | CAT#:221043-50 常温运输保存,有低温成分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 真菌总蛋白质微量纯化试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品专门用于快速提取微量真菌总蛋白，用于SDS-PAGE凝胶电泳和Western印迹分析。本产品结合玻璃珠破壁和化学法破壁两种方法，适合于各种形态的各种真菌材料。本产品的其主要特点是： - 破壁效率高，能达到80-90%。 - 可以处理各种真菌样品。 - 得到的裂解液可以直接用于SDS-PAGE和Western印迹分析。 - 本产品足够50次微量提取。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用小纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 真菌总蛋白微量提取溶液A; 221043a; 100 mL; 120mL本色瓶. 真菌总蛋白微量提取 溶液B成分一; 221043b1; 50 mL; 60mL棕色瓶. 真菌总蛋白微量提取 溶液B成分二; 221043b2; 1.5 g; 5mL本色瓶. 酸洗玻璃珠，400μm; 220308C; 5 g; 10mL本色瓶. 使用手册; 221043sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输保存，但真菌总蛋白微量提取溶液B成分二需-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 酵母培养基 |
| 使用方法 | 准备工作：将真菌总蛋白微量提取溶液B成分二（干粉）全部加到50mL真菌总蛋白微量提取溶液B成分一中，充分摇晃使之全部溶解，成为真菌总蛋白微量提取溶液B，然后分装成小分（体积根据每次实验的样品数决定）并放-20℃长期保存。下面以酵母为例说明使用流程，真菌不同可能所用培养基不同： - 将酵母细胞接种到5mL YPD培养基中，30℃摇晃（250rpm/分钟）过夜培养使其OD600达到0.5～2.0。 - 把5mL酵母细胞培养物转到装有2mL预冷真菌总蛋白微量提取溶液A的10-15 mL离心管中，混匀。 - 4℃ 5000g离心5分钟沉淀酵母细胞，吸出上清液。 - 用30μL真菌总蛋白微量提取溶液B悬浮酵母细胞，并快速转移到1.5mL塑料离心管中。 - 100℃下保温3分钟，使蛋白酶失活，样品存放于-20℃。 - 加入0.1g的酸洗玻璃珠。 - 在旋涡振荡器上剧烈振荡混合10分钟。 - 加入70μL真菌总蛋白微量提取溶液B，稍加振荡，置100℃保温1分钟。 - 取5-20μl抽提液上样直接进行SDS-PAGE凝胶电泳，剩余的放-20℃长期保存。 |
| 关联产品 | 细菌总蛋白提取试剂盒 |

20221010dx