
	天净沙系列
	CAT#:221167-30
低温运输，4℃保存

（有一成分需要-20℃保存）
	[image: image1.jpg]BINGENE





	
	石蜡包埋切片RNA纯化试剂盒（沉淀法）

	
	使用手册V1.0



	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com

	产品及特点
	石蜡包埋切片是珍贵的分子生物学研究材料，但是其保存时间一般都比较长，很不容易从中提取到可以进行RT-PCR的RNA样本，存在的主要问题是RNA的降解和脱蜡过程中样品的丢失。本产品是专门开发的、用于从石蜡包埋切片中快提RNA的试剂，具有下列特点：

一管式操作，避免了可能的交叉污染和样品RNA的丢失。
适用于甲醛固定和非甲醛固定的两类切片。

含一步离心式脱蜡试剂，不需要使用有毒的二甲苯，健康环保。

能有效去除基因组DNA的污染，得到的RNA可直接用于RT-PCR反应。

即开即用，客户自己不需要准备额外的试剂。
本产品足够30次微量提取，每次可以处理5片切片。
本产品只能用于科研。

	规格及成分
	本产品用小扁盒包装
成份

编号

规格
包装材料
石蜡包埋切片RNA纯化溶液A

221167a

30 mL

50 mL本色瓶
石蜡包埋切片RNA纯化溶液B

221167b

3 mL

5 mL本色瓶

石蜡包埋切片RNA纯化溶液C

221167c

5 mL

5 mL本色瓶

石蜡包埋切片RNA纯化溶液D

221167d

15 mL

15 mL本色瓶

微量核酸沉淀剂

220313
30 mL

50mL本色瓶

RNase-free水

980403
1 mL

1.5 mL本色管

使用手册

221167sc
1份

无



	运输及保存
	低温运输，4℃保存，石蜡包埋切片RNA纯化溶液C需要-20℃放置。有效期一年。

	自备试剂
	氯仿、75%乙醇。

	使用方法
	将5片厚度为6-8μm的石蜡包埋切片转移到1.5 mL塑料离心管(最好使用螺旋盖离心管)中并加入1 mL石蜡包埋切片RNA纯化溶液A，在振荡器上以最大速度振荡10秒。

加入75μL石蜡包埋切片RNA纯化溶液B，在振荡器上以最大速度振荡10秒。

7000×g室温离心2分钟，溶液将形成上下两个相，其中组织切片位于下层。

小心吸弃上层液体。

将离心管放入真空离心机中抽干下层的液体，一般需要一小时。

加入150μL石蜡包埋切片RNA纯化溶液C，55℃保温过夜。

短暂离心，95℃保温10分钟。

加入0.5mL 石蜡包埋切片RNA纯化溶液D，充分震荡半分钟。

加入0.1mL自备氯仿，振荡器上充分振荡混均30秒。
13000-5000×g室温离心3-5分钟。
将上清液（约0.6mL）转移到另一干净的1.5mL塑料离心管中。下层有机相（蓝色）和中间层含有DNA和蛋白质，避免触及，否则将产生蛋白质和DNA污染。为保险起见，可以留下100μL上清液不取。同时吸取上清时最好缓慢进行，否则容易吸出交界面的不可见的DNA。

在上清液中加入两倍体积的微量核酸沉淀剂，振荡器上振荡30秒混匀。
14000g室温离心5分钟，离心底的侧面将形成RNA沉淀。如果需要提高RNA回收率，可以将离心时间延长到20或30分钟。
小心吸弃上清液，注意不要吸弃RNA沉淀。
在含RNA沉淀的离心管中加入1mL自备的75%乙醇，振荡混匀30秒。
14000 g室温离心1分钟。
小心吸弃上清液，注意不要吸弃RNA沉淀。
短暂快速离心，用移液枪小心吸弃残留乙醇(约50μL)。注意不要吸弃沉淀。此步十分重要，否则残留的乙醇会影响RNA的使用。
室温放1-2分钟后立即加入50μL RNase-free水使RNA沉淀溶解。千万不要用真空离心法使RNA沉淀过于干燥，否则RNA将变得十分难溶。样品立即使用或存放于-80℃待用。
RNA完整性的电泳检测： 

RNA产量产率测定：将5-10μL RNA溶于TE缓冲液中(pH7.5-8.2之间)检测其在OD260的光吸收。通过光吸收可以得出RNA浓度（1 OD260的RNA=40 μg/mL），进而计算出RNA的产量（浓度×体积)和产率(RNA产量/组织用量)。
RNA纯度测定：无污染的总RNA的OD260/OD280一般在1.8-2.1之间(具体数值与其碱基组成和溶液成分等多种因素有关)，高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质污染，但一般不影响RT-PCR等反应。

	关联产品
	一步离心式石蜡清除降剂


20220615dx

