|  | 天净沙系列 |  | CAT#:220321-100 常温运输，2-8℃保存 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 广谱DNA释放剂 Universal DNA Releaser |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |  |
| 北京天净沙基因科技有限公司 网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品及特点 |  | 本产品用于从各种生物样品中快速释放扩增级的DNA样品。它有下列特点: - 操作简单，只用一步（约5-10分钟）即可以得到用于DNA扩增的模板。 - 不需要离心，有的样品可以不需要加热。 - 兼容性广，适用于几乎所有的分子生物学样品，包括细菌、真菌、植物、动物、法医样品（唾液、毛发、组织样品和FTA卡）、石蜡组织切片等。 - 适用于DNA模板，不适用于RNA模板。 - 跟各种后续实验兼容，包括PCR和LAMP等。 - 环保健康，不使用任何有毒有害的试剂。 - 本规格足够处理100个样本，每次处理得到的样本足够上近50次PCR。 |  |  |  |
|  |  | 规格及成分 |  | 本产品采用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装. 广谱DNA释放剂; 220325a; 5 mL; 5.0mL绿盖管. 使用手册; 220325sc; 1份; 无. |  |
|  |  | 运输及保存 |  | 常温运输，2-8保存，有效期一年。 |  |  |  |
|  |  | 自备试剂 |  | TE缓冲液 |  |  |  |
|  |  | 使用方法 |  | - 在1.5mL或0.5mL的塑料管中加入50μL本产品. - 再加入2μL液体样品（如全血、细胞培养液等）或2 mg（约半粒芝麻大小）的固体样品（如动物组织、植物叶片等）。注意：固体样品用量最好不要超过1 mg/10μL的比例，液体样品用量最好不要超过1μL /10μL的比例。 - 对液体样品，室温放置3分钟；对固定样品80℃加热5分钟；对难以破裂的样品（如有厚壁的真菌、石蜡切片、血斑），则保温时间可以延长到10分钟。得到的溶液称为样本裂解产物。 - 简短振荡混匀后取样品裂解产物立即取1uL直接进行50μL体系的PCR扩增或其他扩增。注意：加入裂解产物体积不要超过PCR反应体积的1/50。 - 如果不立即使用样品裂解产物，请立即加入自备的等体积的TE缓冲液（10mM Tris-HCl，1 mM EDTA）以抑制残留的DNase活性。混匀后可以放-20℃或更低温度长期保存。 |  |  |  |
|  |  | 关联产品 |  | 植物叶片种子DNA释放剂 |  |  |  |

230317dx